	验收项
	验收结果
	备注

	项目建设方案
	合格
	

	主要用能设备
	合格
	

	节能技术和管理措施
	合格
	

	计量器具配置
	合格
	

	能效水平
	合格
	

	意见及建议：

本次验收过程中验收专家组听取了建设单位工作汇报、查阅相关文件及技术资料、核查生产现场及设备。经讨论认为该项目建设地点、建设内容、建设规模等未发生重大变更，项目采用主要用能工艺、主要耗能设备、辅助生产和附属生产设施等基本符合节能评估审查批复要求和国家节能相关标准；本项目变压器、变频空压机为一级能效设备，能效水平符合节能评估审查批复的要求；项目主要用能设备电机、风机等为二级能效或变频设备，能效水平符合《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价工作指南》(2025年本)对新建项目设备能效水平的要求；本项目无淘汰落后机电设备；本项目能源计量器具配备符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2025)要求；对节能评估报告提出的节能措施落实到位，提出建议得到采纳，项目完成了节能评估审查批复的用能设施及体系；企业已基本建立了节能管理体系和相关管理制度，企业用能体系基本形成。

经专家组讨论一致认为该项目节能验收通过，本次节能验收结论为合格。

验收单位（签章）：翱华工程技术股份有限公司

                                      2026年2月8日



项目节能验收意见表
